## data user
id_unit | nama | jabatan | username | password | tipe_petugas
1 | ADMIN | ADMIN | admin | admin_123 | ADMIN
7 | Ahmad Ari Maka Suci | OSM Regional Network Operation | 730304 | cr6_730304 | WASPANG
7 | Arief Djoko Prihatin | MGR Backbone & CME Operation | 730409 | cr6_730409 | WASPANG
7 | Khairan Noor | OFF 1 Backbone Operation | 840039 | cr6_840039 | WASPANG
7 | K. Julawatal | OFF 1 DC & CME Operation | 650603 | cr6_650603 | WASPANG
11 | Ari Fitri Handoko | Asman Transport | 860016 | cr6_860016 | WASPANG
11 | Arif Setiawan Irsal | OM Transport | 910167 | cr6_910167 | WASPANG
11 | Muhammad Dwi Rifqi | OM IP Network | 950135 | cr6_950135 | WASPANG
11 | Sanrang | Security Balikpapan Baru | sanrang | cr6_sanrang | PELAKSANA
11 | Purwoharsudi | Security Balikpapan Baru | purwo | cr6_purwo | PELAKSANA
11 | Lambok sp | Security Balikpapan Baru | lambok | cr6_lambok | PELAKSANA
11 | Indra P | Security Balikpapan Baru | indra | cr6_indra | PELAKSANA
11 | Jamhari | Security Balikpapan Baru | jamhari | cr6_jamhari | PELAKSANA
11 | Jumadi | Security Balikpapan Baru | jumadi | cr6_jumadi | PELAKSANA
11 | Iskandar | Security KS Tubun | iskandar | cr6_iskandar | PELAKSANA
11 | Ma'arif Kamaly | Security KS Tubun | kamaly | cr6_kamaly | PELAKSANA
11 | Misrani | Security KS Tubun | misrani | cr6_misrani | PELAKSANA
11 | Budiansyah | Security KS Tubun | budi | cr6_budi | PELAKSANA
11 | Buyut Hambali | Security KS Tubun | buyut | cr6_buyut | PELAKSANA
11 | Abdul Hasan | Security Penajam | abdul | cr6_abdul | PELAKSANA
11 | Asri | Security Penajam | asri | cr6_asri | PELAKSANA
11 | M Idris | Security Penajam | idris | cr6_idris | PELAKSANA
11 | Bakir | Security Penajam | bakir | cr6_bakir | PELAKSANA
11 | Suryono | Security Longikis | suryono | cr6_suryono | PELAKSANA
11 | Herdianto | Security Longikis | herdi | cr6_herdi | PELAKSANA
11 | M.Salim | Security Longikis | salim | cr6_salim | PELAKSANA
11 | Arbani | Security Longikis | arbani | cr6_arbani | PELAKSANA
11 | Amin Suleman | Security Tanah Grogot | amin | cr6_amin | PELAKSANA
11 | Achmad Syarifullah | Security Tanah Grogot | achmad | cr6_achmad | PELAKSANA
11 | Basran | Security Tanah Grogot | basran | cr6_basran | PELAKSANA
11 | Eko Wahyudi.S | Security Tanah Grogot | ekowah | cr6_ekowah | PELAKSANA
11 | Musibah Aryadi | Security Tanah Grogot | aryadi | cr6_aryadi | PELAKSANA
11 | Eko Setiawan | Security Muara Jawa | ekoset | cr6_ekoset | PELAKSANA
11 | Siswadi | Security Muara Jawa | siswandi | cr6_siswandi | PELAKSANA
11 | Saudin | Security Muara Jawa | saudin | cr6_saudin | PELAKSANA
11 | Saipullah | Security Muara Jawa | saipul | cr6_saipul | PELAKSANA
11 | M. Ramadhani | Security Muara Jawa | ramadh | cr6_ramadh | PELAKSANA
11 | Hasanuddin | Security SB Meratus | hasan | cr6_hasan | PELAKSANA
11 | Haryono | Security SB Meratus | haryono | cr6_haryono | PELAKSANA
11 | Kaharuddin | Security SB Meratus | kaharu | cr6_kaharu | PELAKSANA
11 | Ari Rudi M. | Security SB Meratus | arirudi | cr6_arirudi | PELAKSANA

## data tempelate ceklis
id_template_ceklis | kode_ceklis | nama_ceklis | id_sto | id_jenis_ceklis | jadwal_ceklis | waktu_mulai_ceklis | approval | active_flag
1 | BRU-SEC-01 | Ceklis Pagi BRU | 2 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
2 | BRU-SEC-02 | Ceklis Malam BRU | 2 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES
3 | KTB-SEC-01 | Ceklis Pagi KTB | 5 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
4 | KTB-SEC-02 | Ceklis Malam KTB | 5 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES
5 | PNJ-SEC-01 | Ceklis Pagi PNJ | 6 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
6 | PNJ-SEC-02 | Ceklis Malam PNJ | 6 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES
7 | LIK-SEC-01 | Ceklis Pagi LIK | 8 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
8 | LIK-SEC-02 | Ceklis Malam LIK | 8 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES
9 | TNG-SEC-01 | Ceklis Pagi TNG | 9 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
10 | TNG-SEC-02 | Ceklis Malam TNG | 9 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES
11 | MJW-SEC-01 | Ceklis Pagi MJW | 7 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
12 | MJW-SEC-02 | Ceklis Malam MJW | 7 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES
13 | SBM-SEC-01 | Ceklis Pagi SBM | 229 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 08:00:00 | 8 | YES
14 | SBM-SEC-02 | Ceklis Malam SB< | 229 | 1 | HARIAN | 2019-09-24 20:00:00 | 8 | YES

## data tempelate ceklis detail
id_template_ceklis | tipe_ceklis | tipe_input | kelompok | pertanyaan | required
1 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
1 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
1 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Sentral | Suhu ruangan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Thermometer | TRUE
1 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Sentral | Kebersihan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Ruangan | TRUE
1 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Transmisi | Suhu ruangan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Thermometer | TRUE
1 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Transmisi | Kebersihan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Ruangan | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
1 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
1 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
1 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
1 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
1 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
2 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
2 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
2 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Sentral | Suhu ruangan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Thermometer | TRUE
2 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Sentral | Kebersihan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Ruangan | TRUE
2 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Transmisi | Suhu ruangan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Thermometer | TRUE
2 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Transmisi | Kebersihan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Ruangan | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
2 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
2 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
2 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
2 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
2 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
3 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
3 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
3 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
3 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
3 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Sentral | Suhu ruangan | TRUE
3 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Thermometer | TRUE
3 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Sentral | Kebersihan | TRUE
3 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Ruangan | TRUE
3 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
3 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
3 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
3 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
3 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
3 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
4 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
4 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
4 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
4 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
4 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Sentral | Suhu ruangan | TRUE
4 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Thermometer | TRUE
4 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Sentral | Kebersihan | TRUE
4 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Ruangan | TRUE
4 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
4 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
4 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
4 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
4 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
4 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
5 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan | Suhu ruangan | TRUE
5 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Thermometer | TRUE
5 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan | Kebersihan | TRUE
5 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Ruangan | TRUE
5 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
5 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
5 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
5 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
5 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
5 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
6 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan | Suhu ruangan | TRUE
6 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Thermometer | TRUE
6 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan | Kebersihan | TRUE
6 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Ruangan | TRUE
6 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
6 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
6 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
6 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
6 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
6 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
7 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan | Suhu ruangan | TRUE
7 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Thermometer | TRUE
7 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan | Kebersihan | TRUE
7 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Ruangan | TRUE
7 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
7 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
7 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
7 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
7 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
7 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
8 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan | Suhu ruangan | TRUE
8 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Thermometer | TRUE
8 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan | Kebersihan | TRUE
8 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan | Foto Ruangan | TRUE
8 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
8 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
8 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
8 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
8 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
8 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
9 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
9 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
9 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
9 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
9 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Suhu ruangan | TRUE
9 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Foto Thermometer | TRUE
9 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Kebersihan | TRUE
9 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Foto Ruangan | TRUE
9 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
9 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
9 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
9 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
9 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
9 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
10 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
10 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
10 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
10 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
10 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Suhu ruangan | TRUE
10 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Foto Thermometer | TRUE
10 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Kebersihan | TRUE
10 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Metro/DWDM | Foto Ruangan | TRUE
10 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
10 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
10 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
10 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
10 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
10 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
11 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
11 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
11 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Sentral | Suhu ruangan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Thermometer | TRUE
11 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Sentral | Kebersihan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Ruangan | TRUE
11 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan DWDM | Suhu ruangan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan DWDM | Foto Thermometer | TRUE
11 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan DWDM | Kebersihan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan DWDM | Foto Ruangan | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
11 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
11 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
11 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
11 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
11 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
12 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Rectifier | Suhu ruangan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Thermometer | TRUE
12 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Rectifier | Kebersihan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Rectifier | Foto Ruangan | TRUE
12 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Sentral | Suhu ruangan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Thermometer | TRUE
12 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Sentral | Kebersihan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Sentral | Foto Ruangan | TRUE
12 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan DWDM | Suhu ruangan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan DWDM | Foto Thermometer | TRUE
12 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan DWDM | Kebersihan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan DWDM | Foto Ruangan | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
12 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
12 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
12 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
12 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
12 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
13 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Transmisi | Suhu ruangan | TRUE
13 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Thermometer | TRUE
13 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Transmisi | Kebersihan | TRUE
13 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Ruangan | TRUE
13 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
13 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
13 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
13 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
13 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
13 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE
14 | SUHU | NUMBER | Kondisi Ruangan Transmisi | Suhu ruangan | TRUE
14 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Thermometer | TRUE
14 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Kondisi Ruangan Transmisi | Kebersihan | TRUE
14 | OTHER | PHOTO | Kondisi Ruangan Transmisi | Foto Ruangan | TRUE
14 | OTHER | PHOTO | Baterai | Foto level air | TRUE
14 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Rectifier | Tidak ada alarm | TRUE
14 | OTHER | PHOTO | Rectifier | Foto Rectifier | TRUE
14 | OTHER | OPTION_OK_NOK | Genset | Kondisi | TRUE
14 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Harian | TRUE
14 | BBM | NUMBER | Genset | BBM Tangki Bulanan | TRUE

## mapping petugas ceklis
id_petugas | id_sto | id_jenis_ceklis
9 | 2 | 1
10 | 2 | 1
11 | 2 | 1
12 | 2 | 1
13 | 2 | 1
14 | 2 | 1
15 | 5 | 1
16 | 5 | 1
17 | 5 | 1
18 | 5 | 1
19 | 5 | 1
20 | 6 | 1
21 | 6 | 1
22 | 6 | 1
23 | 6 | 1
24 | 8 | 1
25 | 8 | 1
26 | 8 | 1
27 | 8 | 1
28 | 9 | 1
29 | 9 | 1
30 | 9 | 1
31 | 9 | 1
32 | 9 | 1
33 | 7 | 1
34 | 7 | 1
35 | 7 | 1
36 | 7 | 1
37 | 7 | 1
38 | 229 | 1
39 | 229 | 1
40 | 229 | 1
41 | 229 | 1